Согласовано:                                                                   	  Утверждаю:

представитель  Подрядчика                                                                представитель  Заказчика

Ген.Директор ООО"РСУ-49"                                                        Председатель  ТСЖ ''Лира''

___________	/Саврасов В.В. /                           		            _________        / Донатьев В.С./

(подпись)           (Ф.И.О)               					 (подпись)              (Ф.И.О)

М.П.                                                                                                     М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение объемов работ по текущему ремонту кровли

Товарищество собственников недвижимости ''Лира''

по адресу: город Москва, улица Мастеркова, дом 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подьезд №1 |  |  |
|  | Вырубка руллонной кровли вокруг уложенной тротуарной плитки | М2 | 40 |
|  | Ремонт ливневого стока | шт | 4 |
|  | Праймер (битумная мастика) | М2 | 40 |
|  | Устройство 1 слойного покрытия из наплавляемых материалов (типа Бикрост , основа стеклоткань, сланец серый).с учетом нахлестов и газа. | М2 | 40 |
|  | Герметизация металлических лестниц и премыканий кровли | м | 36 |
| 2. | Подьезд №2 |  |  |
|  | Вырубка руллонной кровли вокруг уложенной тротуарной плитки | М2 | 80 |
|  | Ремонт ливневого стока | шт | 3 |
|  | Праймер (битумная мастика) | М2 | 80 |
|  | Устройство 1 слойного покрытия из наплавляемых материалов (типа Бикрост , основа стеклоткань, сланец серый).с учетом нахлестов и газа. | М2 | 80 |
|  | Герметизация металлических лестниц и премыканий кровли | м | 45 |
| 3. | Подьезд №3 |  |  |
|  | Ремонт ливневого стока | шт | 2 |
|  | Герметизация металлических лестниц и премыканий кровли | м | 20 |
| 4. | Подьезд №4 |  |  |
|  | Монтаж планок премыканий кровли к вент.трубам | м | 6 |
|  | Устройство ПРЕМЫКАНИЙ из наплавляемых материалов (типа Бикрост , основа стеклоткань, сланец серый).с учетом нахлестов и газа. | м2 | 50 |
| 5. | Подьезд №5 |  |  |
|  | Вырубка руллонной кровли вокруг уложенной тротуарной плитки | М2 | 80 |
|  | Ремонт ливневого стока | шт | 2 |
|  | Праймер (битумная мастика) | М2 | 40 |
|  | Устройство 1 слойного покрытия из наплавляемых материалов (типа Бикрост , основа стеклоткань, сланец серый).с учетом нахлестов и газа. | М2 | 40 |
|  | Герметизация металлических лестниц и премыканий кровли | м | 20 |
| 6. | Подьезд №6 |  |  |
|  | Вырубка руллонной кровли вокруг уложенной тротуарной плитки | М2 | 30 |
|  | Ремонт ливневого стока | шт | 3 |
|  | Праймер (битумная мастика) | М2 | 30 |
|  | Устройство 1 слойного покрытия из наплавляемых материалов (типа Бикрост , основа стеклоткань, сланец серый).с учетом нахлестов и газа. | м2 | 30 |
|  | Герметизация металлических лестниц и премыканий кровли | м | 40 |
| 7. | Подьезд №7 |  |  |
|  | Вырубка руллонной кровли вокруг уложенной тротуарной плитки | М2 | 48 |
|  | Ремонт ливневого стока | шт | 2 |
|  | Праймер (битумная мастика) | М2 | 48 |
|  | Устройство 1 слойного покрытия из наплавляемых материалов (типа Бикрост , основа стеклоткань, сланец серый).с учетом нахлестов и газа. | М2 | 48 |
|  | Герметизация металлических лестниц и премыканий кровли | м | 90 |
|  | Прочие работы |  |  |
|  | Погрузка и вывоз строительного мусора | М3 | 16 |

Председатель      ТСЖ ''Лира''____________________    / Донатьев В.С./

(должность)			                  (ФИО)

Представитель

подрядной организации    Ген.Директор ООО"РСУ-49"______________________  /Саврасов В.В./

(должность)			                  (ФИО)